Městský úřad Blatná

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

tř. T. G. Masaryka 322

388 11 Blatná                                                                                                           tel. 383 416 111

Číslo jednací: MUBL 7108/2017				Obec Škvořetice

Spisová značka: OŽP 09/7108-3/2017/Ja				Škvořetice č.p. 100

Vydáno dne: 13. 9. 2017					388 01 Blatná

Oprávněná úřední osoba: Petr Jahoda DiS.			zastoupená na základě plné moci

Telefon: 383 416 236						PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

E-mail: jahoda@mesto-blatna.cz				V Podhájí 226/28, Bukov										400 01 Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ

„ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice“

Výroková část

Městský  úřad  Blatná,  odbor  životního  prostředí, vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů, speciální  stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení §  15 odst. 1 písm. d) zákona  č. 183/2006  Sb., o územním   plánování  a  stavebním  řádu  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, obec s rozšířenou působností podle ustanovení § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obce Škvořetice

IČ 00251879

Škvořetice č.p. 100, 388 01 Blatná

zastoupená starostou panem Lubomírem Novým

zastoupená na základě plné moci

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ 25023829

V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona,

stavební  povolení

k provedení novostavby vodního díla

„ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice“.

podle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované obchodní firmou PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ 25023829, zakázka číslo: 113, prosinec 2016, Ing. Petrem Plichtou, Autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0401243.

ČOV a splašková kanalizace na pozemcích p. č. st. 80, p. č. 27/1, 27/3, 55/3, 66/2, 68/1, 128/1, 320/58, 320/98, 320/99, 726/5, 726/7, 726/14, 727, 730, 803/1, 804/1, 806/1, 807/1, 815/1, 815/2, 815/3, 831, 835, 842/1, 842/6, 850/1, 855/1, 855/2 podle KN a na pozemcích p. č. 127/3, 320/1, 808 podle PK. Vodovod na pozemcích p. č. st. 80, p.č. 27/1, 27/3, 55/3, 66/2, 68/1, 127/4, 127/13, 128/1, 128/2, 315, 320/58, 320/64, 320/98, 320/99, 730, 803/1, 804/1, 806/1, 807/1, 815/1, 815/2, 815/3, 818, 831, 835, 842/1, 842/6, 850/1, 855/1, 855/2 podle KN a na pozemcích p. č. 127/3, 191, 320/1, 808 podle PK. Vše v katastrálním území Škvořetice, obci Škvořetice, v okrese Strakonice, kraji Jihočeském, dotčeny drobný vodní tok Škvořetický potok IDVT 10267510, drobný vodní tok 04 IDVT 10249910, vodní recipient mimo vodní tok ID 10283318, č.h.p. 1-08-04-0220-0-00, vodní útvar: HVL_1470 Lomnice od toku Hradišťský potok po vzdutí nádrže Orlík II, HGR 6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy.

Povolované stavební objekty:

ČOV a kanalizace

SO. 01 Čistírna odpadních vod

SO 01.01 Provozní objekt s aktivací

SO 01.03. Propojovací potrubí

PS 01 Strojně technologická část ČOV

SO. 02 Kanalizace

SO 02.01 Gravitační kanalizace - PVC DN 250 mm, celková délka 2 805 m

SO 02.02 Tlaková kanalizace - PE DN 80 mm, celková délka 301,5 m

SO 02.04 Čerpací stanice odpadních vod ČS 1

Vodovod

SO.01 Vodovodní řady - PE DN 80 a DN 50, celková délka 3238 m

- vodovodní řady PE DN 80, délka 2996,5 m

- vodovodní řady PE DN 50, délka 241,5 m

SO.03 Dostrojení stávajících 730/AŠ0

Orientační souřadnice S-JTSK ČOV: X-1112781; Y-787115

Orientační souřadnice S-JTSK výpusti do vod povrchových: X-1112754; Y-787031

Orientační souřadnice S-JTSK napojení na dálkový vodovod: X-1114188; Y-786849

Účel povolené novostavby vodního díla:

Odpadní vody z obce Škvořetice budou odvedeny novou kanalizací pro veřejnou potřebu na novou čistírnu odpadních vod (ČOV) Škvořetice pro 350 EO. Odpadní vody z místní části Pacelice budou od jednotlivých nemovitostí vyváženy do nové fekální jímky v areálu ČOV Škvořetice. V obci Škvořetice je navržena stavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen v JV části obce na stávající dálkový vodovodní řad věžový VDJ Sedlice II. – AŠ3 Mirotice, skupinový vodovod Sedlice – Mirotice – Čimelice – Mirovice, který je napojen z Vodárenské soustavy Jižní Čechy z Úpravny vody Plav se zdrojem z vodárenské údolní nádrže Římov. Vodárenská soustava je v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, pro provedení novostavby vodního díla,

- Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Před  zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm  uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

- Stavba bude provedena stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním (zhotovitel stavby). Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Z důvodu stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen postupovat podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zahájení výkopových prací bude s dostatečným předstihem oznámeno Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, referátu archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a bude umožněno jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Z důvodu zásahu stavby do pozemní komunikace je nutné si minimálně 30 dní před zahájením stavby vyřídit (zhotovitel stavby) povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace od silničního správního úřadu, odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

- Před prováděním zemních prací budou vytýčeny okolní sítě a zařízení a budou respektována ochranná pásma těchto sítí a budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na těchto zařízeních a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Při stavbě v ochranných pásmech nadzemního a podzemního vedení je stavebník povinen respektovat písemné souhlasy a vyjádření dotčených správců sítí, a to:

Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa elektrické sítě, zn. F5285-16148327 ze dne 4. 11. 2016.

Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě plynu, zn. A20504-16149512 ze dne 10. 11. 2016.

Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 614053/17 ze dne 15. 5. 2017.

- Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. B., HOK Prachatice-Strakonice, č.j.: KHSJC 12244/2017/HOK PT-ST ze dne 27. 4. 2017:

Voda dodávaná novým vodovodem musí splňovat hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody – k uvedení nového vodovodu do provozu doložit rozborem vzorku vody z nové části vodovodu v rozsahu krácený, dle přílohy č. 5, § 4, odst. 2 a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců).

- Budou dodrženy podmínky z vyjádření účastníků řízení:

Vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zn. SÚS JčK 5748 /2017 ze dne 27. 4. 2017.

Stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. 58074/2016-143 ze dne 2. 11. 2016 a vyjádření zn. 20530/2017-143 ze dne 20. 4. 2017.

Vyjádření Jihočeský vodárenský svaz, zn. 2017/1248 ze dne 15. 5. 2017.

- Stavebník přizve vodoprávní úřad na kontrolní prohlídky v průběhu stavby: 1) K přebírce základové desky a stavební jámy pro ČOV. 2) Před zásypem potrubí kanalizace a vodovodu - některé z částí. 3) Po dokončení stavby.

- Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020.

- Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla doloží stavebník přílohy uvedené v tiskopisu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl a dále:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačenými odchylkami.

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

- Geometrický plán pro vyznačení stavby ČOV v katastru nemovitostí odsouhlasený a potvrzený katastrálním úřadem.

- Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud bude sepsán.

- Doklady požadované v jednotlivých vyjádření účastníků řízení.

- Závazná stanoviska dotčených orgánů k trvalému užívání stavby.

- Zprávu o revizi elektrického zařízení.

- Protokoly o komplexních zkouškách ČOV.

- Doklad o tlakové zkoušce kanalizace či kamerová zkouška kanalizace.

- Doklad o tlakové zkoušce vodovodu.

- Doklad o řádném pročištění a dezinfekci vodovodu.

- Doklad o proměření signalizačního vodiče.

- Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti hydrantů.

- Rozbor vzorku vody odebraný z nového vodovodního řadu (v rozsahu krácený).

- Doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů při styku s pitnou vodou.

- Prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály.

- Protokoly o kontrole křížení a nepoškození ostatních sítí.

- Doklad o likvidaci odpadů.

III. ukládá

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, povinnost

zpracovat kanalizační řád

stavby vodního díla kanalizace pro veřejnou potřebu obce Škvořetice a

předložit ke schválení

vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Blatná v termínu: Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění

Městský úřad Blatná, odbor životní prostředí, vodoprávní úřad, obdržel dne 10. 7. 2017 a po doplnění dne 8. 8. 2017 od Obce Škvořetice, IČ 00251879, se sídlem Škvořetice č.p. 100, 388 01 Blatná, zastoupené starostou panem Lubomírem Novým, zastoupená na základě plné moci obchodní firmou PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ 25023829, se sídlem V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, žádost o stavební povolení k novostavbě vodního díla „ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice“ v katastrálním území Škvořetice, obci Škvořetice, v okrese Strakonice, kraji Jihočeském.

Žádost byla doložena doklady podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávnímu úřadu bylo předloženo:

- Plná moc k zastupování od Obce Škvořetice pro PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., ze dne 14. 12. 2016.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná obchodní firmou PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ 25023829, zakázka číslo: 113, prosinec 2016, Ing. Petrem Plichtou, Autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0401243.

- Katastrální mapa, výpis a informace o parcelách dotčených pozemků z katastru nemovitostí.

- Souhlas Obce Škvořetice s umístěním stavby kanalizační sítě na pozemcích obce, ze dne 15. 9. 2016.

- Souhlas Obce Škvořetice s umístěním stavby vodovodní sítě na pozemcích obce, ze dne 15. 9. 2016.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. st. 80 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Renata Rosina, Ing. Vojtěch Rosina a Obec Škvořetice, ze dne 11. 7. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 116/CST/2016 na pozemky p.č. 320/98, 320/99 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  a Obec Škvořetice, ze dne 14. 7. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 158/1 (PK 191) v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Ing. Antonín Pobuda a Obec Škvořetice, ze dne 11. 6. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 320/14 (PK 320/1) v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE a Obec Škvořetice, ze dne 17. 5. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 158/4 (PK 127/3) v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Petr Vůjtěch a Obec Škvořetice, ze dne 28. 5. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 127/7 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi František Vošahlík a Obec Škvořetice, ze dne 20. 5. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 127/13 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Jaroslav Jakubec, Marie Jakubcová a Obec Škvořetice, ze dne 24. 5. 2017.

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.č. 127/6 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Jaroslav Jakubec a Obec Škvořetice, ze dne 24. 5. 2017.

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemky p.č. 850/1, 815/1, 815/2, 815/3, 835 v k.ú. Škvořetice uzavřená mezi Jihočeský kraj prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, ze dne 8. 12. 2016.

- Vyjádření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště české Budějovice, , Odbor odloučené pracoviště Strakonice, č.j. UZSVM/CST/3433/2016-CSTM ze dne 28. 11. 2016.

- Vyjádření MěÚ Blatná, odboru výstavby a ÚP, č.j. MUBL 9837/2016 ze dne 1. 9. 2016.

- Souhlas MěÚ Blatná, odboru výstavby a ÚP, č.j. MUBL 7970/2017 ze dne 31. 7. 2017.

- Územní rozhodnutí  MěÚ Blatná, odboru výstavby a ÚP, č.j. MUBL 1463/2017 ze dne 14. 2. 2017.

- Sdělení MěÚ Blatná, odboru životního prostředí, zn. MUBL 09332/16-88 ze dne 12. 9. 2016.

- Závazné stanovisko MěÚ Blatná, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, zn. MUBL 12082/2016/Nu ze dne 15. 11. 2016.

- Závazné stanovisko MěÚ Blatná, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, zn. MUBL 12096/2016/Nu ze dne 18. 11. 2016.

- Závazné stanovisko MěÚ Blatná, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, zn. MUBL 12868/2016/Nu ze dne 29. 11. 2016.

- Závazné stanovisko MěÚ Blatná, odboru dopravy, silničního správního úřadu, zn. MUBL 12081/2016 ze dne 14. 11. 2016.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. B., HOK Prachatice-Strakonice, č.j.: KHSJC 12244/2017/HOK PT-ST ze dne 27. 4. 2017.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Strakonice, č.j. HSCB-4971-8/2016 UO-ST ze dne 26. 4. 2017.

- Vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, č.j. KRPC-63907-1/ČJ-2017-020706 ze dne 16. 5. 2017.

- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. 58074/2016-143 ze dne 2. 11. 2016 a zn. 20530/2017-143 ze dne 20. 4. 2017.

- Vyjádření Jihočeský vodárenský svaz, zn. 2017/1248 ze dne 15. 5. 2017.

- Vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zn. SÚS JčK 5748 /2017 ze dne 27. 4. 2017.

- Vyjádření Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, č.j. NPÚ-331/70217/2016 ze dne 22. 9. 2016.

- Vyjádření ČEVAK, a.s., č.j. O16070027330 ze dne 15. 7. 2016.

- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., (elektrická síť), zn. M18391-16136301 ze dne 24. 8. 2016.

- Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa elektrické sítě, zn.F5285-16148327 ze dne 4.11.2016.

- Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12200102 uzavřená mezi obcí Škvořetice a E.ON Distribuce, a.s., zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 29. 11. 2016.

- Vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., (plyn), zn. M18391-16136301 ze dne 24. 8. 2016.

- Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě plynu, zn. A20504-16149512 ze dne 10.11.2016.

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 614053/17 ze dne 15. 5. 2017.

- Vyjádření MO – SEM Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, zn. 89890/2016-8201-OÚZ-PHA ze dne 26. 9. 2016.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení stavebního vodoprávního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům „VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení stavebního vodoprávního řízení o žádosti“ spisová značka OŽP 09/7108-1/2017/Ja dne 9. 8. 2017. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006  Sb., o  územním   plánování  a stavebním  řádu  (stavební zákon), ve znění pozdějšího předpisů, upuštěno od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlížet do předmětného spisu na Městském úřadu Blatná, odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě. Vodoprávní úřad upozornil, že účastníci řízení mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad upozornil, že účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nejpozději do 15 dnů ode dne tohoto oznámení. Za den oznámení se bere den svěšení z úřední desky.  Bylo upozorněno, že na pozdější námitky nebude možno brát zřetel a nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Součástí spisu k žádosti o stavební povolení k vodním dílům jsou souhlasy a vyjádření správců sítí - účastníci řízení. Pro velkou obsáhlost těchto souhlasů a vyjádření zapracoval vodoprávní úřad jako všeobecnou podmínku do stavebního povolení podmínku č.6 a příslušné souhlasy a vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Podmínky z vyjádření dalších účastníků řízení byly zapracovány do podmínky č.8 tohoto stavebního povolení a pro velkou obsáhlost těchto vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení se k oznámení o zahájení stavebního vodoprávního řízení o žádosti nevyjádřili. Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou vodoprávním úřadem zapracovány do podmínky č.7 tohoto stavebního povolení. Podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů Městského úřadu Blatná, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, zn. MUBL 12082/2016/Nu ze dne 15. 11. 2016 a zn. MUBL 12096/2016/Nu ze dne 18. 11. 2016 a dále Městského úřadu Blatná, odboru dopravy, silničního správního úřadu, zn. MUBL 12081/2016 ze dne 14. 11. 2016 byly již zezávazněny v podmínkách pravomocného územního rozhodnutí č.j. MUBL 1463/2017 ze dne 14. 2. 2017 vydaného Městským úřadem Blatná, odborem výstavby a územního plánování, proto je vodoprávní úřad již znovu nezezávazňoval. K oznámení o zahájení stavebního vodoprávního řízení o žádosti nebyla uplatněna a zaslána žádná nová závazná stanoviska dotčených orgánů.

Z hlediska obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů provedení vodního díla nebude po splnění podmínek ohrožovat tyto zájmy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy je uvedený záměr možný, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad takto zdůvodnil výroky jeho rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Škvořetice vydal rozhodnutím č.j. MUBL 7109/2017 dne 13. 9. 2017 Městský úřad Blatná, odbor životní prostředí, vodoprávní úřad.

Stavební objekty, které nejsou předmětem stavebního vodoprávního řízení, protože nejsou stavbami vodních děl:

SO 01.01 Provozní objekt (budova)

SO 01.02 Vodovodní přípojka

SO 01.04 Zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy

SO 01.05 Elektro přípojka

SO 02.03 Gravitační a tlakové kanalizační přípojky

SO.02 Vodovodní přípojky na veřejném prostranství

Fekální jímka včetně přívodního potrubí

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Blatná. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Blatná. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

Ing. Martin Dolejš

Vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy rozhodnutí:

- Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa elektrické sítě, zn. F5285-16148327 ze dne 4. 11. 2016.

- Souhlas E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě plynu, zn. A20504-16149512 ze dne 10. 11. 2016.

- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 614053/17 ze dne 15. 5. 2017.

- Vyjádření Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zn. SÚS JčK 5748 /2017 ze dne 27. 4. 2017.

- Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. 20530/2017-143 ze dne 20. 4. 2017.

- Stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod H. Vltava, zn. 58074/2016-143 ze dne 2. 11. 2016.

- Vyjádření Jihočeský vodárenský svaz, zn. 2017/1248 ze dne 15. 5. 2017.

Správní poplatek:

Vydání stavebního je zpoplatněno podle položky 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl stavebníkem zaplacen dne 16. 8. 2017.

Přílohy pro stavebníka:

- Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Štítek "Stavba povolena" - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Účastníci stavebního vodoprávního řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona, stavebník, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje vodoprávní úřad jednotlivě doporučeně na doručenku:

- Obec Škvořetice, Škvořetice č.p. 100, 388 01 Blatná, ID DS: i9eamuf, zastoupená na základě plné moci PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., ID DS: 5qjvgsu

Účastníci stavebního vodoprávního řízení podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou:

- Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice 7, ID DS: 3zhv2ek

Účastníci stavebního vodoprávního řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou:

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 3, ID DS: kdib3rr prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3, ID DS: cadk8eb

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, ID DS: 96vaa2e

- Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE, Škvořetice č.p. 58, 388 01 Blatná, ID DS: 7cevpf7

- Renata Rosina, Škvořetice č.p. 73, 388 01 Blatná

- Ing. Vojtěch Rosina, Škvořetice č.p. 73, 388 01 Blatná

- Petr Vůjtěch, Škvořetice č.p. 71, 388 01 Blatná

- Jaroslav Jakubec, Škvořetice č.p. 16, 388 01 Blatná

- Marie Jakubcová, Škvořetice č.p. 16, 388 01 Blatná

- František Vošahlík, Škvořetice č.p. 75, 388 01 Blatná

- Ing. Antonín Pobuda, Nežárecká 216, 377 01 Jindřichův Hradec IV

Účastníci stavebního vodoprávního řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou:

- Obec Škvořetice, Škvořetice č.p. 100, 388 01 Blatná, ID DS: i9eamuf

- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 3, ID DS: kdib3rr prostřednictvím Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 3, ID DS: cadk8eb

- Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice 7, ID DS: 3zhv2ek

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, ID DS: gg4t8hf

- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ID DS: nf5dxbu

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ID DS: qa7425t

- Renata Rosina, Škvořetice č.p. 73, 388 01 Blatná

- Ing. Vojtěch Rosina, Škvořetice č.p. 73, 388 01 Blatná

Účastníci stavebního vodoprávního řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, doručuje vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou:

Sousední pozemky p.č. st. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 63/1, 63/5, 64, 65, 66/1, 76, 77, 79, 81, 82/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 124, 131, 141, 142, 161, 162, 163, 164, 177, 180 podle KN a p.č. 1/1, 3, 17, 24, 25/1, 25/8, 27/11, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 32/1, 33, 36/6, 41/1, 42/2, 45/2, 45/3, 45/4, 46/2, 50/4, 53/1, 53/2, 55/1, 57/3, 63, 64, 66/3, 66/4, 69, 70, 72/1, 81, 83/2, 89, 97, 127/6, 127/7, 179, 182, 183, 187, 317, 318, 320/11, 320/53, 320/54, 320/57, 320/59, 320/62, 320/63, 320/65, 320/66, 320/67, 320/70, 320/71, 320/72, 320/73, 320/75, 320/76, 320/77, 320/78, 320/79, 320/80, 320/82, 320/95, 685/2, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/9, 701/10, 733/2, 739, 789/1, 789/3, 803/2, 804/2, 804/3, 804/4, 804/5, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 806/2, 806/4, 806/6, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 817, 842/4, 850/2, 853/1, 856, 857/1, 860, 864, 865, 872 podle KN v katastrálním území Škvořetice a p.č. 177, 178, 192, 193, 383/2, 386, 410/1, 410/2, 689, 690, 692, 697, 701, 740, 741, 742 podle PK v katastrálním území Škvořetice.

Sousední stavby Škvořetice č.p. 1, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 57, č.p. 59, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 65, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 69, č.p. 74, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 107,  č.p. 108.

Dotčené orgány (jednotlivě doporučeně na doručenku):

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích, ID DS: agzai3c

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ID DS: ph9aiu3

- Městský úřad Blatná, odbor dopravy, silniční správní úřad

- Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší

- Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Na vědomí:

- Obecní úřad Škvořetice, Škvořetice č.p. 100, 388 01 Blatná - vyvěšení vyhlášky

- Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování

- Městský úřad Blatná, státní památková péče

- Vlastní do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení s více než 30 účastníky, v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, vodoprávní úřad účastníky řízení o rozhodnutí uvědomuje veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a dotčeným orgánům vodoprávní úřad rozhodnutí doručuje jednotlivě doporučeně na doručenku.

Úřední deska Městského úřadu Blatná

Vyvěšeno: …………………                  Petr Jahoda DiS.  ………………….

Sejmuto:    …………………                  Petr Jahoda DiS.  ………………….

Elektronická úřední deska Městského úřadu Blatná: www.blatna-mesto.cz

Vyvěšeno: …………………                  Ing. Martin Dolejš  ………………….

Úřední deska Obecního úřadu Škvořetice

Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne:    …………………                  ………………….………………….

razítko a podpis

Obecní úřad Škvořetice žádáme o bezodkladné vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její zaslání, s uvedeným datem vyvěšení a sejmutí a potvrzenou obecním úřadem, na zdejší odbor životního prostředí.

Vypraveno dne: 13. 9. 2017